1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie na druku GUNB.
2. Oryginał dziennika budowy: 

a) z wpisem kierownika budowy stwierdzającym zakończenie budowy; 
b) powołania kierowników robót i potwierdzenia wpisem przyjęcia przez nich obowiązków kierownika robót – zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawo budowlane przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności (osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – tj. elektrycznej i sanitarnej);

3. Oświadczenie kierownika budowy (na druku P.I.N.B. Tarn. Góry) 
- 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; 

- 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także- w razie korzystania- drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
- o zastosowaniu do wykonywanych robót budowlanych, wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, podpisane również przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli obowiązek jego ustanowienia został nałożony                                 w pozwoleniu na budowę.

a) 
kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowanymi w odpowiedniej specjalności
b) 
kopia zaświadczenia o aktualnym wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa  
4. W przypadku dokonanych za zgodą projektanta w trakcie realizacji inwestycji zmian nie  odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, należy przedłożyć kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem czerwonym w/w zmianami, dokonanymi w czasie budowy, potwierdzonymi przez projektanta lub autora adaptacji projektu typowego                       i wpisem (“wprowadzone zmiany stanowią nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu” podpis i pieczątka projektanta ) wraz z wykazem zmian nieodstępujących w sposób istotnie od zatwierdzonego projektu podpisany przez projektanta.

W przypadku dokonania w/w zmian, oświadczenie kierownika budowy powinno być również potwierdzone przez projektanta lub autora adaptacji i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli obowiązek jego ustanowienia został nałożony w pozwoleniu na budowę.
5. Oświadczenie Inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (na druku P.I.N.B. Tarnowskie Góry).
6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektów budowlanych , infrastruktury : dróg, parkingów, zjazdów, sieci i przyłączy, z zaznaczeniem granic i nr działek objętych pozwoleniem na budowę (oraz w przypadku sieci zgodne lub nie z ZUD) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 
7. Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę (wszystkie dotyczące inwestycji).

8. Zatwierdzony plan zagospodarowania działki (kserokopia).

9. Projekt budowlany (zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie) 
10. Protokoły badań i sprawdzeń (kserokopie):

a) 
protokół odbioru przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych, spalinowych). 
- 
kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim

W przypadku gdy protokół jest starszy niż 1 rok, należy przedłożyć dodatkowo aktualny protokół sprawdzenia przewodów kominowych. 
b) 
protokół odbioru przyłącza energetycznego, dokonanego przez gestora sieci. 
c) protokół badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane; 

d) protokół odbioru przyłącza wody i kanalizacji przez gestora sieci; 
e) protokół badania lub sprawdzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane;
11.
Jeżeli inwestycja obejmowała również wewnętrzną instalację gazową:

a) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej,

   b)  protokół badania instalacji wewnętrznej instalacji gazu dokonany przez osobę posiadającą uprawienia budowlane w odpowiedniej specjalności  ; 

c) opinia kominiarska przewodów kominowych, stwierdzająca prawidłowość podłączenia kotła CO do przewodów spalinowych, prawidłowość wykonania tych przewodów i prawidłowość wykonania wentylacji w pomieszczeniu kotłowni,

d) protokół odbioru końcowego przyłącza gazowego sporządzony przez gestora sieci,

- w przypadku gdy został wykonany zjazd :
-
protokół odbioru zjazdu/wjazdu dokonany przez zarządcę drogi

- w przypadku gdy projekt obejmuje budowę szamba:
- 
wpis kierownika budowy w dzienniku budowy stwierdzający wykonanie szamba jako bezodpływowego i szczelnego zbiornika. 

- w przypadku gdy projekt obejmuje przydomową oczyszczalnię ścieków:
- 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez Starostę Tarnogórskiego 
- w przypadku gdy został wykonany zbiornik na gaz płynny:

-  
decyzja o pozwoleniu na budowę bądź potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych przez Starostę Tarnogórskiego;

- 
decyzja Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczająca urządzenie do eksploatacji;

- 
protokół odbioru zewnętrznej instalacji gazu przez wykonawcę;

- 
protokół pomiaru uziemienia zbiornika sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane;
-     oświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjnej dotyczące prawidłowości wykonania zgodnie z projektem płyty fundamentowej żelbetowej pod zbiorniki gazu;   

11. Protokół sprawdzenia wentylacji mechanicznej, ewentualnie klimatyzacji sporządzony przez uprawnioną osobę .   
12. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206);>
13.
Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie ( na druku GUNB) należy załączyć ww. dokumenty oraz: 

a) 
potwierdzone kopie zawiadomienia dwóch organów o zamiarze przystąpienia do użytkowania ,

b) oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów ( na druku P.I.N.B              w Tarnowskich Górach ), 

c) stanowiska organów ( jeżeli je zajęły )   
d) projekty techniczne wraz  z oświadczeniami projektantów o sporządzeniu projektów technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;   ( jeśli pozwolenie na budowę było wydane według nowych przepisów)

